DA21 SARL AU — ICE 003934997000054

LISTE DÉTAILLÉE DES TRAVAUX PAR RUBRIQUE — Construction & Aménagement

Document de consultation — à retourner sous forme de devis détaillé (daté, signé, cacheté)

RUBRIQUE 1 — CONSTRUCTION (bâtiment)

| Désignation des travaux (état : NEUF) | Budget HT | Budget TTC | Prix entreprise HT (à compléter) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Terrassement général : décapage, nivellement, plateformes (bâtiment, tente, zones d'activité), tranchées réseaux | 25 000 | 30 000 |  |
| 1.2 Bâtiment accueil / vestiaires / sanitaires (clé en main) : fondations, dallage, maçonnerie, plomberie, carrelage & faïence, toiture/étanchéité, menuiseries, peinture | 66 667 | 80 000 |  |
| SOUS-TOTAL CONSTRUCTION | 91 667 | 110 000 |  |

✔ CONTRAINTE À RESPECTER — Plafond Construction Le poste CONSTRUCTION ne doit pas dépasser 20 % du coût total du projet (1 091 000 DH TTC), soit un MAXIMUM de 218 200 DH TTC. Budget alloué : 110 000 DH TTC = 10,1 % du projet → CONFORME (large marge de sécurité). Merci de ne pas dépasser 218 200 DH TTC sur l'ensemble du poste Construction.

RUBRIQUE 2 — AMÉNAGEMENT & INFRASTRUCTURE (aucun plafond)

| Désignation des travaux (état : NEUF) | Budget HT | Budget TTC | Prix entreprise HT (à compléter) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Forage puits + infrastructure hydraulique : forage/sondage/tubage, réservoir/bâche à eau, réseau de distribution & irrigation | 83 333 | 100 000 |  |
| 2.2 Réseaux, électricité extérieure & paysager : réseau électrique enterré + tableau + éclairage extérieur, réseau eau/assainissement, plantations & zones ombragées | 41 667 | 50 000 |  |
| 2.3 Voirie, allées, parking, clôtures, signalétique : allées piétonnes, parking stabilisé, clôture périmétrique + portail, signalétique | 50 000 | 60 000 |  |
| 2.4 Espace « du jardin à l'assiette » : bacs potagers, irrigation, pergola / zone atelier extérieure | 25 000 | 30 000 |  |
| SOUS-TOTAL AMÉNAGEMENT (travaux) | 200 000 | 240 000 |  |

TOTAL DES TRAVAUX À CHIFFRER

| Récapitulatif | HT | TTC | % / plafond |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubrique 1 — Construction | 91 667 | 110 000 | 10,1 % du projet |
| Rubrique 2 — Aménagement & infrastructure | 200 000 | 240 000 | — |
| TOTAL TRAVAUX CONSTRUCTION + AMÉNAGEMENT | 291 667 | 350 000 |  |

Postes NON inclus dans ce devis (autres fournisseurs)

Les équipements suivants ne font pas partie de ce lot travaux et seront commandés à des fournisseurs spécialisés : tente caïdale (structure) + climatisation + mobilier + tapisserie + tables + sonorisation DJ ; paintball ; e-bikes / Fatbike ; équipement cuisine ; installation solaire + pompe ; piscine.

Consignes pour l'établissement du devis

• Devis détaillé ligne par ligne, reprenant la numérotation ci-dessus (1.1, 1.2, 2.1 …).

• Établi au nom de DA21 SARL AU — ICE 003934997000054 ; daté, signé et cacheté.

• Montants HT + TVA 20 % + TTC apparents ; prestations clé en main (pas de fourniture de matières seules : ciment, briques, etc.).

• Respecter impérativement le plafond Construction : ≤ 218 200 DH TTC (Rubrique 1).

• Règlement prévu par virement sur le compte bancaire de la société.